Leuchtenname: x.cite S Stehleuchte weiß

Artikelnummer: 807519

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – Stehleuchte x.cite S

Die x.cite S LED-Stehleuchte ist eine puristische, hochfunktionale Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze. Sie kombiniert ein klares, minimalistisches Design mit intelligenter Sensorik und hervorragender Lichtqualität. Die Leuchte eignet sich sowohl für Einzel- als auch für Doppelarbeitsplätze gemäß EN12464-1 und ist in mehreren Varianten und Ausführungen erhältlich – u. a. in unterschiedlichen Farben, Lichtfarben und Systemleistungen.

Der extrem flache, rechteckige Leuchtenkopf mit präzisem 90°-Design verleiht der Leuchte eine markante, elegante Erscheinung. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen eine hohe Mobilität – ideal für flexibel genutzte Arbeitsplätze. Der stabile Gerätesockel enthält die integrierte Betriebselektronik, was eine unkomplizierte Installation und einen aufgeräumten Arbeitsplatz unterstützt.

Die x.cite S verfügt über fortschrittliche Sensorik mit tageslicht- und präsenzabhängiger Steuerung, vollautomatisch und ohne Taster bedienbar. Alle Sensorfunktionen lassen sich individuell anpassen – über die im Lieferumfang enthaltene IR-Fernbedienung. Die Helligkeit passt sich automatisch der Umgebungsbeleuchtung an und ist besonders geeignet für höhenverstellbare Tische.

Das Lichtsystem basiert auf leistungsstarken High-Brightness-LEDs und bietet eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung mit einem ausgewogenen Verhältnis von direkter und indirekter Lichtverteilung (25 % / 75 %). Damit erfüllt die Leuchte die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (BAP-konform) und trägt zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.

Die Leuchtenserie x.cite S ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, darunter mehrere Farben, Lichtstärken und Steuerungskonzepte – für maximale Planungsfreiheit und perfekte Integration in moderne Bürokonzepte.

Variante und technische Details wie folgt

Merkmale: 
- Extrem flacher Leuchtenkopf

- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel

- Minimalistisch kubische Erscheinung

- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung

- Geringes Gewicht und somit mobiler

- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren

- Tischen automatisch

- Vollautomatik ohne Taster

- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert

- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierung

- weitere Lichtfarben

- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white

- Dim2Warm

- Tischadaption

- Länge der Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 11

Farbe: Weiß RAL9003 Feinstruktur

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 310mm; Höhe: 2000mm; Länge: 440mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 147

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 11890

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2973 / 8917

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 81

Systemleistung direkt / indirekt (W): 21 / 60

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: -



Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807519